管道焊口无损检测结果通知单

工程名称: 测试工程项目

单位工程名称:给排水工程

委托单位: 测试委托单位

检测方法: PT

检测级别: PT 级

通知单编号: RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0003

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单编号 | 单线号 | 焊口号 | 焊工号 | 检测批号 | 检测结果 | 返修张/处数 |
| RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0003 | FW | 911 | 03C002 | / | 合格 | 0 |
| RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0003 | FW | 912 | 03C003 | / | 合格 | 0 |
| RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0003 | FW | 913 | 03C004 | / | 不合格 | 1 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人  2025年7月12日 | 年月日 | 审核  2025年7月12日 | 年月日 |
|  |  |  |  |